ГОРОД КУРСК

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2012 г. N 9-5-ОС

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ

И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 2013 ГОД

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Курска Курское городское Собрание решило:

1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые приняли решение о способе управления многоквартирным домом, но не приняли решение на общем собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.

2. Для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, определить размер платы за содержание и ремонт по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равной цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления определяется исходя из указанного органом местного самоуправления в конкурсной документации размера платы, соразмерной перечню объема и качества работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3. Администрации города Курска определить порядок погашения наймодателем разницы в оплате за содержание и ремонт жилого помещения, согласованный с управляющей компанией, в случае если размер вносимой нанимателем платы окажется меньше, чем установленный договорами управления.

4. Признать утратившими силу пункты 1 - 3 и приложение решения Курского городского Собрания от 26 ноября 2009 года N 250-4-ОС.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем со дня официального опубликования.

Председательствующий

на заседании

О.М.ГЕРМАНОВА

Приложение

к решению

Курского городского Собрания

от 11 декабря 2012 г. N 9-5-ОС

РАЗМЕР

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(руб.)

┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│ N  │       Наименование работ и услуг       │Периодичность│  За 1 кв. м  │

│п/п │                                        │             │общей площади │

│    │                                        │             │  помещения   │

│    │                                        │             ├───────┬──────┤

│    │                                        │             │ до 5  │свыше │

│    │                                        │             │этажей │  5   │

│    │                                        │             │включи-│этажей│

│    │                                        │             │тельно │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 1  │                   2                    │      3      │   4   │  5   │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 1. │Осмотр общего имущества, техническое    │2 раза в год,│  0,34 │ 0,34 │

│    │обслуживание конструктивных элементов   │   по мере   │       │      │

│    │жилых зданий <*>, в т.ч.                │необходимости│       │      │

│    │уплотнение и утепление дверных блоков на│             │       │      │

│    │входе в подъезды и обеспечение          │  ежегодно   │  0,03 │ 0,03 │

│    │принудительного закрывания входных      │             │       │      │

│    │дверей, заделка и уплотнение оконных    │             │       │      │

│    │блоков в подъездах                      │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 2. │Содержание внутридомовых инженерных     │   по мере   │  2,32 │ 2,63 │

│    │систем и оборудования в состоянии,      │необходимости│       │      │

│    │обеспечивающем готовность к             │             │       │      │

│    │предоставлению коммунальных услуг,      │             │       │      │

│    │в т.ч.:                                 │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│2.1.│инженерных систем, в т.ч.:              │             │  0,74 │ 1,05 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │центрального отопления, в т.ч.          │     -"-     │  0,26 │ 0,43 │

│    │диагностика состояния, балансировка и   │             │       │      │

│    │промывка трубопроводов и стояков системы│  ежегодно   │  0,04 │ 0,04 │

│    │отопления                               │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │горячего водоснабжения                  │   по мере   │  0,13 │ 0,20 │

│    │                                        │необходимости│       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │холодного водоснабжения                 │     -"-     │  0,14 │ 0,18 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │водоотведения                           │     -"-     │  0,10 │ 0,13 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │электроснабжения (кроме лифтов)         │     -"-     │  0,11 │ 0,11 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│2.2.│инженерного оборудования, в т.ч.:       │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │повысительного насоса                   │     -"-     │  0,08 │ 0,08 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │бойлера                                 │ 1 раз в год │  0,07 │ 0,07 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │теплового узла                          │2 раза в год │  0,44 │ 0,44 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│2.3.│техническое обслуживание внутридомовых  │ 1 раз в год │  0,15 │ 0,15 │

│    │газовых сетей и оборудования            │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│2.4.│содержание аварийно-диспетчерской службы│круглосуточно│  0,84 │ 0,84 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 3. │Техническое обслуживание, осмотр и      │ ежемесячно, │  0,52 │ 0,52 │

│    │поверка общедомовых приборов учета,     │   по мере   │       │      │

│    │обеспечение ввода ОПУ в эксплуатацию:   │необходимости│       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │тепловой энергии                        │     -"-     │  0,28 │ 0,28 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │горячего водоснабжения                  │     -"-     │  0,08 │ 0,08 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │холодного водоснабжения                 │     -"-     │  0,08 │ 0,08 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │электроснабжения                        │     -"-     │  0,08 │ 0,08 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 4. │Содержание мусоропровода                │  ежедневно  │       │ 0,07 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 5. │Уборка и санитарно-гигиеническая очистка│             │  0,44 │ 0,44 │

│    │помещений общего пользования:           │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │- влажное подметание лестничных площадок│  2 раза в   │       │      │

│    │и маршей до 3 этажей включительно;      │   неделю    │       │      │

│    │- влажное подметание лестничных площадок│   1 раз в   │       │      │

│    │и маршей выше 3-го этажа;               │   неделю    │       │      │

│    │- мытье лестничных площадок и маршей    │1 раз в месяц│       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 6. │Содержание и уход за элементами         │  ежедневно  │  1,37 │ 1,37 │

│    │озеленения и благоустройства и иными    │             │       │      │

│    │объектами, расположенными на земельном  │             │       │      │

│    │участке МКД, входящими в состав         │             │       │      │

│    │общедомового имущества, в т.ч. уборка   │             │       │      │

│    │придомовой территории <**>              │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 7. │Меры обеспечения пожарной безопасности  │ ежемесячно  │       │ 0,10 │

│    │<***>                                   │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 8. │Управление многоквартирным домом        │  ежедневно  │  1,86 │ 1,86 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│ 9. │Текущий ремонт общего имущества         │   по мере   │  2,60 │ 2,60 │

│    │(с учетом подготовки к сезонной         │необходимости│       │      │

│    │эксплуатации)                           │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│10. │Комплексное обслуживание лифтов         │  ежедневно  │       │ 2,54 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│11. │Сбор и транспортировка твердых бытовых  │  ежедневно  │  1,07 │ 1,07 │

│    │отходов, в т.ч.                         │             │       │      │

│    │крупногабаритных отходов                │             │  0,12 │ 0,12 │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│12. │Утилизация (захоронение) твердых бытовых│  ежедневно  │  0,08 │ 0,08 │

│    │отходов                                 │             │       │      │

├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│    │ИТОГО                                   │             │ 10,60 │13,62 │

└────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴──────┘

Примечание:

<*> В том числе поддержание в помещениях, входящих в состав общего имущества, температуры и влажности, соответствующих требованиям законодательства.

<**> В пункт 6 не входят работы по сносу деревьев.

<***> Для МКД 10 и более этажей.

1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в конкретном МКД формируется исходя из благоустройства многоквартирного дома (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, мусоропровод и лифт и иной вид инженерного оборудования) в соответствии с технической документацией.

2. Содержание общего имущества МКД должно осуществляться с учетом требований постановления Администрации Курской области от 08.04.2011 N 123-па, которым утвержден Перечень мероприятий по энергосбережению в отношении общего имущества собственников помещений в МКД (Перечень). При этом балансировка системы отопления, промывка трубопроводов и стояков системы отопления включены, в т.ч., в состав п. 2.1 размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в п. 1 входит, в т.ч., уплотнение дверных и оконных блоков в подъездах с соответствующей периодичностью выполнения. Иные мероприятия в рамках Перечня выполняются в случае необходимости на основании предложений лица, ответственного за содержание МКД, с указанием расходов и источников на их проведение, объема снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий и утверждаются на общем собрании собственников помещений в МКД.

3. Детализация видов работ и услуг по содержанию и текущему ремонту осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491.